## Sheet1
工程预算清单
工程名称：供应室配电房加建及电缆安装工程
开工日期： |  | 竣工日期：
编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 施工用料及说明（备注）
1 | 人工破除路面混凝土厚150 | m | 10 |  |  | 机械人工费
2 | 人工挖四类土深700 | m | 25 |  |  | 人工费
3 | 拆供应室铝窗及用红砖封堵 | 项 | 1 |  |  | 材料及人工，窗宽1米*高1.2米
4 | 配电房基础细石混凝土垫层C20 | m | 10 |  |  | 厚200宽500
5 | 标准砖砌筑砖墙 | m³ | 9.2 |  |  | 基础及墙体
6 | 满堂架及木模板安装 | m² | 9 |  |  | 2.8米长*2.5米宽*2.8米高
7 | φ18螺纹钢梁及木模板制安 | m | 3.8 |  |  | 宽200高250
8 | 楼面双层双向φ12圆钢制安 | m² | 9 |  |  | 2.8米*2.5米、双层双向
9 | 楼面C20混凝土倒制 | m² | 1.1 |  |  | 吊上楼及倒制
10 | 室内混凝土地面找平层C20 | m² | 6 |  |  | 2.5米*2.2米
11 | 室内电缆沟砌筑及抹灰 | m | 2.5 |  |  | 红砖、水泥砂子，宽400深300
12 | 1:2水泥砂浆抹灰层 | m² | 48 |  |  | 长2.5米*宽2.2米*2.8米高
13 | 室内刷水性腻子 | m² | 23 |  |  | 水性腻子
14 | 室外刷外墙腻子及外墙漆 | m² | 28 |  |  | 外墙腻子及外墙漆
15 | 屋面SBS防水卷材安装 | m² | 10 |  |  | 材料及人工
16 | 不锈钢防盗门 | 樘 | 1 |  |  | 2米*0.9米
17 | 带罩换气扇安装 | 台 | 1 |  |  | 相当于金羚牌的同类产品
18 | 16wLED日光灯安装 | 盏 | 1 |  |  | 材料及人工
19 | 室内布线、开关插座安装 | 项 | 1 |  |  | 1个五孔插、1个双位开关、线槽、2.5mm²铜线60米
20 | 配电柜14#槽钢底座安装 | 个 | 1 |  |  | 长1.6米*宽0.6米、材料及人工
21 | YJV95mm²电缆安装 | m | 100 |  |  | 人工费，甲方提供电缆
22 | 原95mm²电缆移位安装 | m | 40 |  |  | 拆卸及移位安装
23 | 电缆沟盖板揭盖安装 | m | 90 |  |  | 人工费
24 | 供应室内吊顶扣板拆装 | 项 | 1 |  |  | 长20米，宽1.2米
25 | 人工打凿240厚过墙洞500*200 | 个 | 6 |  |  | 机械人工费
26 | 400*100镀锌铁线槽安装 | m | 66 |  |  | 材料及人工
27 | L40*4龙门角铁吊架制安 | 个 | 40 |  |  | L40*4角铁、螺杆、油漆
28 | 铁配电箱安装500*600 | 套 | 6 |  |  | 相当于德力西160A空开的同类产品
29 | 供应室内原配电箱及电缆拆除 | 项 | 1 |  |  | 5个500*600配电箱,25mm²、35mm²、50mm²电缆约60米
30 | DDS配电柜安装2200*900*600（600A刀形隔离开关、 2只250A交流塑壳断路器、2只200A塑壳断路器、4只 160A交流塑壳断路器、4只100A交流塑壳断路器、2只 63A交流塑壳断路器、1只电能表、6只电流互感器、 电流电压表、模块化电泳保护、指示灯、铜排等） | 套 | 2 |  |  | 相当于德力西的同类电器成套产品、按要求配置
31 | 95mm²电缆终端头安装 | 个 | 4 |  |  | 95mm²铜鼻子、热缩管及人工
32 | 50mm²电缆终端头安装 | 个 | 4 |  |  | 50mm²铜鼻子、热缩管及人工
33 | 35mm²电缆终端头安装 | 个 | 6 |  |  | 35mm²铜鼻子、热缩管及人工
34 | 25mm²电缆终端头安装 | 个 | 8 |  |  | 25mm²铜鼻子、热缩管及人工
35 | 配电柜安装2200*800*600 | 只 | 2 |  |  | 甲方提供配电柜
36 | 电缆埋地铺砂盖砖 | m | 15 |  |  | 红砖、砂子及人工
37 | 墙面砌割边 | 项 | 1 |  |  | 人工费
38 | 打凿240厚墙洞 | m² | 2.4 |  |  | 2.4米*1米
39 | φ18螺纹钢钢筋混凝土过梁制安 | 根 | 1 |  |  | 撑模、钢筋、C20混凝土
40 | 恢复洞边抹灰层 | 项 | 1 |  |  | 水泥砂子及人工，门洞宽1米高2米
41 | 垃圾外运 | 车 | 2 |  |  | 外运费
A | 直接费用合计
B | 综合费率
C | 三项税金
D | 工程造价A+B+C
注：以实际发生工程量为结算。