## Sheet1
桂林市中西医结合医院门急诊业务综合楼提升改造工程检测项目清单
一、装饰材料甲醛含量 | [6 empty] | 备注
序号 | 检测项目 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计(元) | 最终以实际检测内容和数量为准
1 | 石棉橡胶板 |  | 1 | 组
2 | 胶合板 5mm |  | 1 | 组
3 | 木板 |  | 1 | 组
4 | 15mm阻燃板 |  | 1 | 组
二、装饰材料燃烧性能
1 | 15mm阻燃板（B1级） |  | 1 | 组
三、材料放射性
1 | 15mm厚白色人造石台面 |  | 1 | 组
2 | 石膏板 |  | 1 | 组
3 | 大理石板(墙面用) |  | 1 | 组
四、玻璃幕墙
1 | 玻璃可见光透射比、遮阳系数（中空） |  | 1 | 组
2 | 幕墙气密、水密、抗风压 |  | 1 | 组
3 | 幕墙平面内变形 |  | 1 | 组
4 | 中空玻璃密封性能 |  | 1 | 组
5 | 结构胶相容性、剥离性 |  | 1 | 组
6 | 玻璃传热系数 |  | 1 | 组
7 | 铝合金型材 |  | 1 | 组
五、墙体材料
1 | 蒸压加气块导热系数、干密度、 抗压强度 |  | 1 | 组
2 | 抗裂砂浆 |  | 1 | 组
3 | 界面砂浆 |  | 1 | 组
六、配电与照明
1 | WDZ-YJY-4*25+1*16（电缆） |  | 1 | 规格
2 | WDZ-YJY-5*16（电缆） |  | 1 | 规格
3 | WDZN-BYJ1.5（电线） |  | 1 | 规格
4 | WDZN-BYJ2.5（电线） |  | 1 | 规格
5 | 照度与照明功率密度 |  | 14 | 处
七、室内环境与水质
1 | 室内环境 |  | 23 | 点
2 | 水质 |  | 40 | 点
八、通风与空调
1 | 橡塑板(导热系数、密度、真空吸水率） |  | 2 | 组
2 | 橡塑板(燃烧性能B1级） |  | 2 | 组
3 | 室内平均温度 |  | 5 | 点
4 | 风口风量 |  | 8 | 个
5 | 系统总风量 |  | 2 | 系统
6 | 风道系统单位风量耗功率 |  | 2 | 台
7 | 风机盘管 |  | 2 | 台
九、常用建材检测
1 | 螺栓 |  | 12 | 组
2 | 混凝土抗压强度 |  | 30 | 组
3 | 混凝土抗压强度委托标养 |  | 18 | 组
4 | 砂浆试块抗压强度 |  | 12 | 组
5 | 砂浆试块抗压强度委托标养 |  | 12 | 组
6 | 防水卷材 |  | 2 | 组
7 | 防水涂料 |  | 2 | 组
8 | 钢筋原材力学性能≤12mm |  | 12 | 组
9 | 钢管 |  | 8 | 组
10 | 扣件 |  | 6 | 组
11 | 钢筋原材力学性能14-20mm |  | 3 | 组
12 | 钢筋原材力学性能≤22-25mm |  | 2 | 组
13 | PVC-U塑料排水管 |  | 6 | 组
14 | PP-R给水管 |  | 6 | 组
15 | 钢板 |  | 14 | 点
16 | 建筑涂料（内外墙） |  | 4 | 组
17 | 腻子 |  | 2 | 组
18 | 砂 |  | 4 | 组
19 | 石 |  | 4 | 组
20 | 水泥 |  | 2 | 组
21 | 预拌砂浆 |  | 4 | 组
22 | 漆 |  | 6 | 组
23 | 石材 |  | 4 | 组
24 | 聚合物防水砂浆 |  | 2 | 组
十、主体结构、钢结构
1 | 柱加固植筋拉拔 | 16mm | 5 | 根
2 |  | 18mm | 5 | 根
3 |  | 20mm | 5 | 根
4 |  | 22mm | 5 | 根
5 |  | 25mm | 5 | 根
6 | 梁加固植筋拉拔 暂按每三层为一个检验批 | 12mm | 10 | 根
7 |  | 14mm | 5 | 根
8 |  | 16mm | 5 | 根
9 |  | 20mm | 25 | 根
10 |  | 22mm | 25 | 根
11 |  | 25mm | 25 | 根
12 | 板 | 碳纤维拉拔 | 27 | 点
13 | 雨棚 | 钢结构焊缝 | 1 | 次
14 |  | 防火涂层 | 3 | 个
15 |  | 钢板原材 | 3 | 组
16 | 锚栓拉拔 | M12 | 5 | 个
17 | 墙体拉结筋 | 结构植筋拉拔 | 9 | 根
小计