## 封-1 招标工程量清单
|  | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程
|  | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 2024年03月18日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程
|  | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 |  | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 2024年03月18日 | 2024年03月18日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程，工程地点位于桂林市七星区， | 一、工程概况：桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程，工程地点位于桂林市七星区，
主要内容铲除室内墙面腻子、乳胶漆，墙面刮成品腻子二遍、刷乳胶漆三遍，PVC塑胶地面，聚合物 | 主要内容铲除室内墙面腻子、乳胶漆，墙面刮成品腻子二遍、刷乳胶漆三遍，PVC塑胶地面，聚合物
水泥防水涂膜，墙面装饰板，铝扣板天棚，成品储物柜，洁净面板灯具，40寸液晶电视等。 | 水泥防水涂膜，墙面装饰板，铝扣板天棚，成品储物柜，洁净面板灯具，40寸液晶电视等。
二、编制依据： | 二、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； | （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； | （2）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）2013 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； | （3）2013 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
（4）2015 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； | （4）2015 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
（5）《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标 | （5）《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标
[2019]12 号）； | [2019]12 号）；
（6）建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《桂林建设工程造价信息》2024年第1期，按除 | （6）建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《桂林建设工程造价信息》2024年第1期，按除
税价计取，工程造价信息中没有的，参照市场价。 | 税价计取，工程造价信息中没有的，参照市场价。
（7）材料价格采用2024年第2期《桂林市建设工程造价信息》中的信息价，信息价未刊登材料按市场询价。 | （7）材料价格采用2024年第2期《桂林市建设工程造价信息》中的信息价，信息价未刊登材料按市场询价。
三、其他需要说明的问题 | 三、其他需要说明的问题
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-拆除
1.1.2 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-装修
1.1.3 | 桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-安装
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-拆除
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | ㎡ | 41.68
1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.饰面材料种类:地面瓷砖
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 51.98
1.拆除的基层类型:轻钢龙骨
2.龙骨及饰面种类:铝扣板
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 1183.78
1.铲除部位名称:除内墙4
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-装修
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
分部分项工程
| 7. | A.7 屋面及防水工程
4 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 500.00
1.5mm厚聚合物水泥防水涂膜
| 9. | A.9 楼地面工程
5 | 011101006001 | 水泥浆找平层 | ㎡ | 41.68
1.水泥砂浆一道（内参建筑胶）
6 | FA1101004001 | 自流平楼地面 | ㎡ | 41.68
1.4mm厚水泥自流平
7 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | ㎡ | 41.68
1.高级PVC地胶2.5mm厚
8 | 011105007001 | 防静电踢脚线 | ㎡ | 5.12
材质：同质透心PVC地板
高度：100mm
| 10. | A.10 墙、柱面工程
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 133.41
1.15mm厚1：3水泥砂浆
2.部位：内墙1、内墙2、内墙3
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | ㎡ | 127.02
1.9mm厚防火阻燃板
2.9mm厚A级防火护墙板
3.部位：内墙1、内墙2
| 11. | A.11 天棚工程
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 8.64
1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型）
2.1mm厚300×300mm铝扣板面层
3.部位：卫生间天棚
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | ㎡ | 43.34
1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型）
2.1mm厚600×600mm铝扣板面层
| 12. | A.12 门窗工程
13 | 010810002001 | 木窗帘盒 | m | 13.68
14 | 010810004001 | 铝合金窗帘盒 | m | 39.36
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
U型床帘轨
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
15 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 1056.75
1.腻子粉两遍
2.乳胶漆三遍
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-安装
分部分项工程
16 | 030412001001 | 300*300洁净面板灯具 | 套 | 4
光源:LED:功率:24 W;光通量:1920lm;
光源色温:4000K:显色指数:80
防护等级:IP65
17 | 030412001002 | 600*600洁净面板灯具 | 套 | 8
光源:LED;功率:48W;光通量:1920lm;
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
光源色温:4000K;显色指数:80
18 | 030505010001 | 40寸液晶电视 | 台 | 4
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-拆除
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-装修
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-安装
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-拆除
1 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 15.38
1.使用车辆：新型智能环保渣土车
2.工作内容：挖、装、运
3.运距：10KM
4.实际结算以签证为准
2 | 010103002002 | 建筑垃圾消纳费 |  | 15.38
1.建筑垃圾消纳费
2.实际结算以签证为准
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-装修
3 | 01B001 | 窗帘 | m | 73.28
1.含2条窗帘轨道
2.窗帘面积按褶皱系数2倍计算
4 | 01B002 | D32不锈钢晾衣架 | m | 13.20
3300mm长2厚
5 | 01B003 | 40mm厚置物板 | ㎡ | 1.20
含制作安装
6 | 01B004 | 成品储物柜 | 个 | 4
规格：800*1200*350
7 | 01B005 | 400×400mm装饰画 | 块 | 12
8 | 01B006 | 折叠床 | 个 | 4
9 | 01B007 | 清空原房间 | 工日 | 5
1.实际结算以签证为准
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-拆除
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-装修
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程-安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 工程名称:桂林市中西医结合医院5号楼三层病区零星修缮工程 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  | 5 | 367.26
2 | 9厚防火阻燃板 | ㎡ |  | 5 | 16.81
3 | 2.5厚高级PVC地胶 | ㎡ |  | 5 | 115.38
4 | 9厚A级防火护墙板 | ㎡ |  | 5 | 20
5 | 铝板 600×600 | ㎡ |  | 5 | 51.33
6 | 铝合金窗帘轨(带支撑件 成品) | m |  | 5 | 30
7 | 2.5厚高级PVC地胶踢脚线 | ㎡ |  | 5 | 106.84
8 | 乳胶漆 | kg |  | 5 | 15.49
9 | 成品腻子粉（一般型） | kg |  | 5 | 0.88
10 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg |  | 5 | 14.16
11 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m |  | 5 | 2.95
12 | 其他材料费 | 元 |  | 5 | 0.88
13 | 电视机 | 套 |  | 5 | 1100
14 | 300*300洁净面板灯具 | 套 |  | 5 | 52.22
15 | 600*600洁净面板灯具 | 套 |  | 5 | 141.6
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22