数量：4台                        控制价：1万元/台

麻醉废气清除系统参数

1.技术标准：完全符合“YY/T0635.2-2009吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统传递和收集系统”的要求，防止麻醉气体泄漏造成的污染，操作简单，易于连接，消毒方便。

吸引压力可根据需求调节，浮标指示清晰易读。

2.固定装置（仅用于无法直接固定AGSS）吸引流速：35-50L/min

3.可与匹配国内多个品牌麻醉机无缝连接，兼容性好。

4.负压源压力：-0.04 - 0.08MPa

5.保证良好吸收效果的同时，不影响潮气量的精确输送。

6.配备：

接收系统负压源连接管

麻醉废气传输管