**数量：1套 控制价：1万元**

**手术体位垫参数**

1. 为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。
2. 主要材质：高分子凝胶
3. 与人体组织具有良好的生物相容性（有专业检验报告）
4. 不含硅胶或乳胶
5. ▲能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃
6. ▲产品有阻燃性（第三方检测报告）
7. ▲产品表面材料抑制细菌生长（第三方检测报告）
8. ▲CE及ISO认证，FDA注册认证（FDA官网须可查询）。
9. 流体垫：

a.产品为半流体状，可塑形后记忆任何形状。

b.能够顺应身体进行任意体位塑形，并零压力长时间维持体位。

c.有凝胶自密封抽气通道，能长时间维持产品内部负压效果。

1. 采购名称及规格尺寸

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **规格尺寸cm ±5mm** | **单位** | **数量** |
| **俯卧位头垫** | **23\*20\*11** | **个** | **1** |
| **臀 垫** | **50\*40\*1.5** | **个** | **1** |
| **半圆形体位垫** | **50\*10\*10** | **个** | **1** |