## Sheet1
采购需求
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 24U机柜 | 金盾 | 个 | 4
2 | H3C S5130S-28P-EI （重点机型） |  | 台 | 1
3 | H3C S5130S-52P-EI （重点机型） |  | 台 | 3
4 | 六类非屏蔽24口配线架 | 一舟：P197-24A、TCL/罗格朗：632793 | 个 | 6
5 | 24口光纤配线架 |  | 个 | 10
6 | 光纤跳线（2米） |  | 对 | 10
7 | H3C单模千兆光模块SFP-GE-LX-SM1310-D |  | 块 | 6
8 | 24芯室外光缆 | 2号楼1楼、2楼、3楼、4楼、5楼、监控室机柜 | 米 | 150
9 | LC双工耦合器(双芯) |  | 个 | 120
10 | 熔纤 |  | 芯 | 240
11 | 桥架托臂 |  | 根 | 50
12 | 镀锌金属桥架200*100*1.0 |  | 米 | 100
13 | 桥架连接用铜条 |  | 根 | 100
14 | 桥架锁母 |  | 个 | 100
15 | PVC线管及连接件 |  | 米 | 200
16 | 六类非屏蔽双绞网线 | 一舟：CAT6 D165-G、大唐：DTT-C6-11048、TCL/罗格朗：632720 | 箱 | 13
17 | 单口面板 | 一舟：A160-1、TCL/罗格朗：632817 | 个 | 98
18 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 山泽：WD6020、山泽：WD6030 | 条 | 98
19 | 六类非屏蔽网络模块 | 一舟：M255、TCL/罗格朗：632707 | 个 | 98
20 | UPS电缆线 | 国标YJV5*10 | 米 | 45
21 | 电缆布线费 | 施工 | 项 | 1
22 | 铜耳 | 国标纯铜 | 批 | 1
23 | 电池柜承重架 | 铝合金焊接承重架 | 个 | 4
24 | 防静电地板修边 | 施工 | 个 | 4
25 | 配电柜 | 500*600mm | 个 | 1
26 | 配电柜空开 | （3P150A） | 个 | 1
27 | 配电柜空开 | （2P32A） | 个 | 4
28 | 电源线 | 国标YJV3*6 | 米 | 1215
29 | 电源线 | 国标YJV3*10 | 米 | 475
30 | PVC线槽/管 | DN25，含配件 | 米 | 1215
31 | PVC线槽/管 | DN32含配件 | 米 | 475
32 | 布线施工 | 布管施工，布线施工，辅材 | 米 | 1690
33 | 楼栋配电箱 | 按需定制，电路接驳 | 套 | 5
34 | 空开 | （2P32A） | 套 | 5
35 | UPS整体搬迁安装调试 | 施工（含部分旧电缆） | 项 | 1
商务要求 | 1.免费质保期不少于1年； 2.付款方式：项目验收合格后付95%合同款，质保期满后付5%合同款。 3.报价为总包价，包含安装调试且不限于以上货物种类及数量。