## Sheet1
电梯参考参数
用途： | 有机房乘客电梯
载重量(kg)： | ≥1050KG
速度(m/s)： | ≥1.0m/s
台数： | 1
层站门： | 6/6/6
服务楼层： | 1F、2F 、3F、4F、5F、6F
基站： | 1层
控制方式： | 单控/单台
开门方式： | 中分
开门尺寸 | 宽900*高2100
通讯设施 | 对讲装置
按钮类型 | 不锈钢盲文按钮、轮椅用
轿厢净高 | 2500mm
井道尺寸： | 宽2300深2100，顶层高度4500，底坑深度1500，最终以现场实测为准。
轿厢尺寸（宽*深） | 1600mm*1500mm
轿厢两侧壁： | 发纹不锈钢
轿门材质： | 发纹不锈钢
是否含拆梯费用 （电梯归院方所有） | 是
含电梯大小门套（1至6层）材质 | 大门套材质：人造大理石，小门套材质：发纹不锈钢
是否含电梯险 | 是
是否带扶手 | 是
是否配轿厢摄像头 | 是
是否含五方通话 | 是
驱动系统 | 交流变频调压调速系统或更高配置
曳引系统 | 永磁同步无齿轮曳引机或更高配置
操作系统 | 全电脑全集选方式
通风设施 | 低噪音风机循环通风，自带控制功能
地板装饰 | PVC
备注 | 相关数据最终以现场实测为准，请现场复核。