## Sheet1
采购需求表
序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 控制单价 （元） | 控制总价 （元）
1 | 手动膏贴机 | 1.适用于中药研发机构、医疗机构、中药店等。 2.可完成圆形、正方形的膏药贴制作。 3.可完成长方形、椭圆形、颈椎型形状、腰椎型形状、关节型形状、月牙型形状膏药贴制作。 4.可根据客户的需求，定制异形模具，并完成定制异形膏药贴制作。 5.温度调整范围：0℃-150℃。设定参数后，可根据热电偶反馈实时温度，相应控制电加热组件开启与关闭。 6.膏药尺寸制作范围：按膏芯尺寸，圆形膏芯直径5厘米-12厘米，正方形膏芯边长5厘米×5厘米-12厘米×12厘米，异形膏芯，按异形模具尺寸大小实现。 7.处方调配膏药种类：黄丹基质膏药、松香膏药、热熔胶膏药。 8.单次膏药调配重量可少至130克。 9.转速：每分钟0-60转。 10.容积：1L。 11.工作电源电压：220V。 12.重量：25KG。 13.工作电源频率：50Hz。 14.工作电流：10A。 15.温度调整范围：0℃-150℃。 16.★带烘干功能。 | 1台 | 38000 | 38000
2 | PT床（普通） | 结构型式：床面、床架、垫子 材质：静电喷塑架、凹凸革 参考规格(cm)：190×122×48 参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122 参考质量：53.0kg 额定载荷：≥135.0kg 用于治疗师对患者进行PT治疗时用床 | 3张 | 2200 | 6600
3 | 站立架（双人） | 结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 材质：木板、静电喷塑架、凹凸革 肘部垫宽度cm：≥40 肘部垫额定承载质量kg：≥80 臀部垫和绑带额定承载质量kg：≥135 参考规格(cm)：145×60×105 参考质量：34.0Kg用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍的患者进行站立训练也可以预防骨质疏松，心肺功能降低等 | 1个 | 3800 | 3800
4 | 可调式沙磨板及附件 | 参考规格(cm)：101×80×87-138cm 参考质量：60.0kg 沙磨板面积（cm）：93.5×72.5 沙磨板厚度（cm）：≥0.5 沙磨板角度调节范围 0～50° 附件品种和件数 4个品种，各1件 材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架 0～50° | 1套 | 1300 | 1300
5 | 可调式OT桌 | 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 3、材质：静电喷塑架、密度板 4、桌面升架范围mm：610～810 5、手柄转动力距mm：≥10 6、桌面额定载荷mm：≥50 7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700 9、参考质量：41.0kg | 2 | 1100 | 2200
| 名称 | 参数要求 | 数量 | 控制单价 （元） | 控制总价 （元）
6 | 肋木 | 规格：100×50×226cm；2、额定载荷：135kg；3、型钢，钢件表面喷塑；4、肋木杠直径3.2cm；5、肋木杠间距12cm | 2个 | 1250 | 2500
7 | 超短波治疗仪 | 1、立式机型，液晶触摸屏+一键飞梭； 2、工作频率：40.68MHz； 3、额定输出功率：150W； 4、治疗时间：1～99min； 5、治疗模式：连续模式、断续模式、脉冲模式； 6、断续模式：占空比为50%，脉冲频率10～200Hz； 7、脉冲模式： 脉冲1：频率10～200Hz，脉宽200～1000μs； 脉冲2：频率70Hz，脉宽7143μs； 脉冲3：频率350Hz，脉宽476μs； 脉冲4：频率15～240Hz，脉宽500μs； 8、输出功率档位选择功能：P1-P6六档可调； 9、★标配3种不同规格电极板，选配1种圆形电极板： 小号电极板尺寸不小于165mm×110mm，中号电极板尺寸不小于185mm×120mm，大号电极板尺寸不小于270mm×180mm，可选配圆形电极板，允差±5mm； 10、工作状态显示； 11、治疗结束后，设备发出声音提示，同时停止输出； 12、★输出调谐功能；当功率指示值与当前设定的功率档位不一致时，则点击屏幕上的“自动调谐”，等待进行重新适配； 13、使用电源：220V、50Hz； 14、★采用高频（晶体管一体化设计）模块。 | 1台 | 30000 | 30000
8 | 姿势镜 （带格） | 88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮 | 1个 | 1000 | 1000
9 | 沙袋 | 65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： （1kg2个）、（1.5kg2个）、（2kg2个）、（2.5kg2个）、（3kg2个）共10个 | 1套 | 1670 | 1670
10 | 滚筒 | 用于脑瘫、偏瘫 等运动失调的患者进行平衡协调训练 | 1套 | 800 | 800
| 名称 | 参数要求 | 数量 | 控制单价 （元） | 控制总价（元）
11 | 空气压力波 | 1.正常工作条件： 1.1.工作环境：温度 5℃～40℃； 1.2.相对湿度：10%～80%； 1.3.大气压力：86kPa～106kPa； 1.4.工作电压：～ 220V±10%； 1.5.电源频率：50Hz±1Hz； 1.6.输入功率：≤60VA。 2.便携式机型，结构轻巧，触摸屏+一键飞梭操作，操作便捷。（可提供相关证明文件） 3.单通道四路气压输出 4.具有阶梯压力设置功能 5.治疗仪时间设定连续运行或设定功能时间范围0～99min；步长1 min； 6.充气间隔时间调节范围0-90s；步长5s； 7.压力保持时间0-12s可调 8.单腔压力调节； 9.★治疗模式：不少于8种充气模式； 模式A：由远端到近端的逐个(腔室)常规充气模式 模式B：由远端到近端的每2个(腔室)常规充气模式 模式C：由远端到近端的逐个(腔室)渐进充气模式 模式D：由远端到近端的每2个(腔室)渐进充气模式 模式E：由近端到远端的逐个(腔室)常规充气模式 模式F：由近端到远端的每2个(腔室)常规充气模式 模式G：由模式A和模式B组成循环进行模式 模式H：由模式E和模式F组成循环进行模式 10.压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压强； 11.压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg； 12.极限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3 min； 13.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施； 14.急停开关 ：治疗仪提供电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序； 15.手动释压：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施； 16.治疗仪具有治疗参数设置功能，可选择治疗模式、气囊类型、设置各腔室治疗压力、治疗时间，治疗仪具有治疗参数显示功能，可显示当前设置的治疗参数，以及当前充气压力、剩余治疗时间、WIFI状态； 17.气密性：气囊和连接管路应有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压降不大于10%； 18.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识； 19.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于45dB（A）。 | 2套 | 13000 | 26000