采购需求
一、项目配置单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	（一）
	服务端软件

	1
	急诊急救信息平台系统服务器端
	1
	套

	（二）
	急诊临床信息系统（临床工作站软件）

	1
	预检分诊工作站软件
	1
	套

	2
	抢救区工作站软件
	1
	套

	3
	留观区工作站软件
	1
	套

	4
	诊疗区工作站软件
	1
	套

	5
	输液区工作站软件
	1
	套

	6
	移动输液系统
	1
	套

	7
	质控管理系统
	1
	套

	8
	交接班管理系统
	1
	套

	9
	会诊管理系统
	1
	套

	10
	叫号管理系统
	1
	套

	11
	移动护理系统
	1
	套

	（三）
	设备集成工作站

	1
	设备集成服务系统
	1
	套

	（四）
	单病种系统

	1
	卒中中心信息管理系统
	1
	套

	2
	胸痛中心信息管理系统
	1
	套

	（五）
	院前急救

	1
	院前急救协同平台
	1
	套

	（六）
	配套硬件

	1
	身份读卡器
	≥2
	套

	2
	条码打印机
	≥2
	套

	3
	推车
	≥2
	套

	4
	移动 PDA
	≥4
	套

	5
	打印机
	≥2
	套

	6
	腕带打印机
	≥2
	套

	7
	标签打印机
	≥2
	套

	8
	交接班大屏
	1
	套

	9
	院前-车载移动终端
	≥5
	套

	10
	院前-车载视频录像机
	≥5
	套

	11
	院前-无线路由器
	≥5
	套

	12
	绿色通道-RFID 发卡器
	1
	套

	13
	绿色通道-RFID 传感器（含 PoE 供电模块）
	1
	套

	14
	绿色通道-RFID 有源标签
	≥20
	套

	15
	绿色通道-移动 PDA
	≥2
	套

	16
	采集套件
	≥5
	套


二、功能要求
（一）服务端软件
急诊急救信息平台系统服务器端的管理与配置（包含HIS、EMR、LIS、PACS、电子签名、智慧医院等医院现有、质保期或维保期的系统接口）
（二）临床工作站软件
1、 预检分诊工作站软件
1).支持分诊基本信息登记功能，包含：病人ID、患者姓名、性别、身份证号、出生日期、电话、地址、 联系人、电话、发病时间、民族、国籍等；
2).支持初诊患者分诊建档/登记；
3).支持通过刷身份证、医保卡、就诊卡等方式快速获取身份信息；
4).支持先分诊后挂号，先挂号后分诊，双流程操作与把控；
5).支持患者到院方式的登记，包括步入、轮椅、推床、的士、120、110、私家车、直升机等方式，选择110时，需要记录警车号；
6).支持患者陪送人员的登记，包括自入、家人、朋友、警察、路人、安全中心、院内其他科室转入、其他等，选择院内其他科室转入，可以录入具体的转入科室。（须提供系统截图证明）
7).支持患者类型登记，包括三无人员、路倒、发热、腹泻、门诊转急诊输液、常用分诊、中暑等，选 择具体类型时，能够与主诉知识库联动。（须提供系统截图证明）
8).支持无名氏登记，能够针对三无病人，自动分配预检号进行登记，后期可与挂号信息进行匹配。（须提供系统截图证明）
9).支持三无病人欠费与医院收费系统对接，一键提醒医务科；
10).支持绿色通道登记，允许标识绿色通道病人如胸痛、卒中、创伤、高危孕产妇、新生儿、中毒等（须提供系统截图证明）
11).支持绿色通道类型（胸痛、卒中、创伤等）选择与主诉的联动、智能确定分级，其中选择创伤时， 需要支持弹窗显示高危险受伤机制供护士选择判定分级。（需要在急诊预检分诊系统中选择绿色通道具体的类型，判定知识库内容能够跟随选择的不同，自动定位；选择创伤时，能够弹出高危受伤机制的知识库窗口进行选择，须提供系统截图证明）
12).支持群伤、批量抢救病人登记，提供单独的群伤事件管理模块，管理群伤患者。（须提供系统截图证明）
13).支持内嵌病情分级知识库，提供常用主诉、判定依据集合；能够支持医院授权人员能够对分诊知识库进行自定义配置与维护，不断完善知识库内容；
14).能够根据主诉及主诉判断依据，系统自动推荐分诊级别及去向，分诊人员做最后判断；
15).支持评分管理，系统通过评分自动对病人病情按轻重缓急做系统分级，评分能够根据医院的需求灵活配置；
16).系统默认提供的评分包括疼痛评分、GCS评分、MEWS评分、创伤评分和REMS评分，其中疼痛评分需要支持周边疼痛和中枢疼痛的区分，帮助医护人员准确判定分级。（须提供系统截图证明）
17).能够支持体征数据自动采集、上传，具有数据输出协议及接口的监护仪、臂式血压计等设备实现体征数据的自动采集，依据采集的生命体征进行判定分级；
18).生命体征采集的指标包括收缩压、舒张压、心率、呼吸、SPO2、体温，同时支持选择意识状态，若患者拒测或已无体征，需要支持选择拒测TPRBP和无生命迹象。（需要在急诊预检分诊系统中选择 绿色通道具体的类型，判定知识库内容能够跟随选择的不同，自动定位；选择创伤时，能够弹出高 危受伤机制的知识库窗口进行选择，须提供系统截图证明）
19).能够提供三区四级、新五级分诊模式，病情等级筛选，遵循卫生部的《急诊病人病情分级试点指导原则（2011征求意见稿）》，分诊人员将病人分配到适当的治疗区；各个级别的患者就诊列表里 设置就诊提醒时间，提醒二次评估；
20).支持二次分诊，不同级别患者超过规定时间内未接诊，自动提醒；（须提供系统截图证明）
21).系统能够实现自动分级、每个级别有颜色管理，选择病人流向；允许分诊护士对自动分级信息进行修正，修正分诊级别需要选择修改理由；
22).提供单独的院前患者管理界面，支持与院前急救系统对接，实现院前患者的快速分诊。（须提供系统截图证明）
23).系统提供分诊统计功能，支持分诊准确率统计、三无人员统计、预检分诊分级统计、分诊去向统计 等，支持按照科室的统计需求定制化，支持饼图、柱状图、表格等形式展现数据。
2 、抢救区工作站软件
建设抢救区护理信息系统，提供抢救区护理管理，包括医嘱执行，观察项管理，出入量管理，导 管管理，评分管理，护理记录，生命体征自动采集等。
1).医嘱执行记录：进行医嘱的校对和执行，记录校对时间和执行时间；支持移动护理系统医嘱执行,医嘱执行记录自动汇总到护理记录单；
2).支持执行医嘱按照药物、检验、检查、治疗、输血、手术、护理和其他进行分类显示； 已执行的医嘱也支持按照分类分别显示，方便查阅；
3).支持监护数据的自动采集，并记录到护理记录单；支持提供模板，用点选的方式，快速录入观察项；
4).支持观察项内容分组显示，支持全折叠、全展开、手动展开等多种方式，快速定位护理项，方便护士操作。（须提供系统截图证明）
5).提供提取体征功能，允许护士手工选择采集的生命体征，进行数据的批量选择；（须提供系统截图证明）
6).出入量记录：支持通过简单点选，录入出入量，自动计算液体平衡，汇总到护理文书中；
7).导管管理：支持通过简单点选，录入导管信息，汇总到护理文书中；
8).支持病情记录：对于护士重复书写的护理措施、病情记录和交班报告等文字段落进行模板化的统一订制，减轻护士书写护理记录的时间，规范医疗文书；
9).病情记录支持快捷码检索，快速检索病情记录模板；（须提供系统截图证明）；
10).自动汇总抢救期间从床边设备采集到的呼吸、监护等数据，以及医嘱执行情况，自动生成护理文书，按照医院的抢救记录格式进行打印输出；
11）.支持护理评分，如预防跌倒护理评估表、GCS 评分、镇静量表RASS评分表等。
3 、留观区工作站软件
建设留观护理信息系统，提供留观区护理管理，包括医嘱执行，观察项管理，出入量管理，导管管理，评分管理，护理记录，体温单，护理文书等。主要功能包括：
1).医嘱执行记录：进行医嘱的校对和执行，记录校对时间和执行时间；支持移动护理系统医嘱执行, 医嘱执行记录自动汇总到护理记录单；
2).支持执行医嘱按照药物、检验、检查、治疗、输血、手术、护理和其他进行分类显示；已执行的医嘱也支持按照分类分别显示，方便查阅；
3).支持监护数据的自动采集，并记录到护理记录单；支持提供模板，用点选的方式，快速录入观察项；
4).支持观察项内容分组显示，支持全折叠、全展开、手动展开等多种方式，快速定位护理项，方便护士操作；（须提供系统截图证明）
5).提供提取体征功能，允许护士手工选择采集的生命体征，进行数据的批量选择；
6).出入量记录：支持通过简单点选，录入出入量，自动计算液体平衡，汇总到护理文书中；
7).导管管理：支持通过简单点选，录入导管信息，汇总到护理文书中；
8).支持病情记录：对于护士重复书写的护理措施、病情记录和交班报告等文字段落进行模板化的统一订制，减轻护士书写护理记录的时间，规范医疗文书；
9).病情记录支持快捷码检索，快速检索病情记录模板；
10).自动汇总抢救期间从床边设备采集到的呼吸、监护等数据，以及医嘱执行情况，自动生成护理文书，按照医院的抢救记录格式进行打印输出；
11）.支持护理评分，如预防跌倒护理评估表、GCS评分、镇静量表RASS评分表等。
4 、诊疗区工作站软件
建设急诊诊区医生工作站，采用一体化的诊区工作站设计模式，采用结构化电子病历，提供个性化的模板定制，满足多病种的病历需求，实现快速高效准确的病历记录；支持快速录入诊断信息；支持患者筛选和就诊资料的查阅。
1).系统提供常用急诊诊区病历书写功能；
2).提供多种方式的结构化病历书写模板功能，可根据科室、病种、个人使用习惯定义病历模板；
3).提供病历模板配置工具，允许科室自己维护各种结构化病历模板；支持将现有病历内容保存为病历模板功能；
4).实现临床数据的“一次录入，多处共享 ”，能够自动导入和选择导入相结合的方式，实现病历，护理间数据的充分衔接；
5).支持各种同意书的电子化；
6).所有病历文书均可打印；
7).诊断信息自动体现在病历中；医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订；
8).支持导入历史急诊病历内容：有些复诊患者，允许导入历史病历内容，在此基础上修改，降低重复输入，提高效率；
9).支持痕迹保留：用户对文档中的内容的新增、修改和删除都能产生痕迹信息并保留在文档中；
10).能够支持所有病历文书权限打印与电子存档功能；
11).能够支持病历权限管理，记录病历修改痕迹，对数据合理性判断；
12).支持插入医嘱、检验、检查、生命体征、病情记录等数据；
5 、输液区工作站软件
1).支持通过手动输入处方号、扫描处方单查找处方，非电子处方可通过手工方的方式接单；
2).接单信息确认后可保存并打印患者联和药物联标签，也可以选择保存不打印，未进行配药操作前可以在最近接单界面取消接单，也可以进行补打标签的操作；
3).支持作为分配，操作模式有自动分配和手动分配；
4).支持配药查对、复核，并记录配液人、配液时间、复核人及复核时间；
5).支持查询座位状态，对座位进行释放、 占用和重新分配的操作。
6).可按照开方科室，药物的用法，输液袋数，成人和儿童等维度来统计输液人数，生成报表导出，方便护士长统计工作量以及向上级汇报工作；
7).可统计护士的工作质量，包括配药漏扫率、执行漏扫率、拔针率、及时配药、教慢配药、及时执行等数据，作为护士长考核并提高护士工作质量的依据。
8).急诊输液、肌肉注射、皮试等能统计，有生成急诊治疗报表功能。
6 、移动输液系统
1).通过 PDA 扫描药物联和病人联标签双条码核对，核对正确后才可以进行输液，核对错误系统会有声音和震动的提示；
2).支持两袋药物同时执行输液；
3).支持快速添加巡视记录，逐个扫描患者记录患者的信息。可查看某个患者输液过程中的接单人，接单时间，配药人，配药时间，穿刺人，穿刺时间，结束人，和 结束时间， 以及输液过程中患者出现不良反应护士对其记录的输液巡视明细，实现了输液操作的全过程 追溯。
7 、质控管理系统
1).急诊报表功能：支持急诊常见的报表定制，例如分诊登记表、抢救患者登记表等；支持打印和归档；
2).急诊常用统计功能，急诊病谱及其构成比等；
3).可实现最新急诊质控指标并在质保期或维保期内免费更新，包含抢救室滞留时间中位数、急诊抢救室患者死亡率等 10 项指标；
4）.急诊主要病种诊疗时间轴管理，以时间轴形式展示病人从分诊到离院诊疗项目信息，包括诊疗项目名称、诊疗时间、执行状态、开单医生、执行护士等。（须提供系统截图证明）
8 、交接班管理系统
1).支持医护交接班模式，应用到抢救、留观、输液等区域；
2).支持科室交班自动汇总分诊、抢救区、留观区、输液区等病人信息，记录交班日志；
3).支持采用 SBAR 交接班模式；（须提供系统截图证明）
4).患者病情交班自动提取病人病情信息、诊断信息、体征信息等，按需调阅病人完整病历信息。 支持交接班报告的归档和我的病人、所有病人交接班打印功能；
9 、会诊管理系统
1).持会诊申请、确认、报到、会诊状态查看及会诊评价闭环管理；
2).支持二维码扫码、RFID 工牌等多种方式进行会诊签到；
3).与住院会诊系统对接，会诊申请可以发送到各专科；会诊完成后， 自动生成会诊病历。
10 、叫号管理系统
1).系统根据病情分级、分诊信息自动产生排队号，实时更新排队队列，实现患者有序就诊；
2).分诊护士可以对过号患者进行过号插队，系统进行参数控制过号患者默认插入当前队列设定位置，根据病情分级，护士也可手工调整过号患者排队号；
3).分诊护士可以对续诊患者进行续诊插队，系统进行参数控制续诊患者默认插入当前队列设定位置，根据病情分级，护士也可手工调整过号患者排队号；
4).每个诊室医生可呼叫患者进入诊室就诊，实现患者有序就诊；
5).医生可重复叫号；支持叫号屏界面按照医院的风格进行设计。
11 、移动护理系统
建设抢救区移动护理信息系统，围绕抢救区护理业务流程实现，满足护理“三查七对 ”基本规范， 实现输血、输液等护理相关措施的闭环管理。
1).支持护理“三查七对 ”基本规范，实现输液、输血、检验等闭环化管理；
2).支持扫描病人识别码，快速准确的识别出患者身份信息；
3).支持扫描病人识别码和输液标签，进行核对，避免医疗差错；
4).支持查看在科病人的基本信息；
5).支持床旁体征监测录入，允许在 PDA 上录入患者体征信息。（须提供系统截图证明）
6).支持查询当前病人的新开输液医嘱， 以及当天医嘱执行情况；
7).支持提供医嘱执行情况， 自动和手动记录医嘱执行情况，如执行时间、执行量、执行者等信息；
8）.支持护理评估，如MEWS评分、疼痛评估等；MEWS 评估能够依据录入的体征，自动计算评分，评分后自动提取在护理记录中。（须提供系统截图证明）
（三）设备集成工作站
设备集成服务系统
集成监护仪、呼吸机、输液泵、血气仪器等医疗仪器，实现患者与设备数据的互联互通
（四）单病种系统（质保期或维保期内免费提供国家平台数据上报）
1 、卒中中心信息管理系统
（1）卒中急救电子病历
1).支持卒中急救一体化电子病历模板，支持病历基于院内工作站或移动客户端的创建、修改、记录、 查阅、维护、归档、打印等功能。
2).支持发病情况和时间详细记录。
3).支持结构化病情记录单功能，医护人员通过快速选择即可完成病情记录和体格检查信息，还需同时支持手工录入补充信息功能；
4).支持通过 OCR 扫描自动获取患者证件信息，同时支持手工录入
5).支持通过对接医疗设备、第三方系统自动获取生命体征、检查检验数据、影像数据、心电图数据功能，可随时调阅、查看，在不具备对接条件情况下，需同时支持手工数据录入和上传，并提供 既往史和用药史记录功能；
6).支持脑卒中诊断的各类评分、评级功能。
7).支持救治关键节点体征和评估数据的连续记录功能；
8).支持脑卒中急救过程各类情况完整时间节点记录，支持自动获取当前时间，对接获取自动采集时间节点数据；支持病程及救治过程关键节点时间记录功能，时间轴管理，救治登记表生成及打印功能；
9).支持转诊功能，提供转诊过程信息记录；
10).支持急救状态流转，根据急救不同阶段切换模板内容，前序与后继急救阶段病历内容自动提取与衔接；
11).支持病历列表查看及基于条件的查询筛选功能；
12).支持患者标签标识管理功能；
13).支持客户端扫描绑定监测设备从而建立患者病历与监测数据的关联功能，同时支持解除绑定功能。
（2）卒中绿通管理系统
1).支持针对卒中患者监测数据的自动获取、实时监测、查看功能，提供12导联心电图、血压、血氧 饱和度、血氧、血糖等生命体征数据的实时监测。
2).支持自动获取时间采集器扫描患者标签记录的时间数据。
3).支持记录卒中患者救治轨迹数据，支持通过移动客户端 APP 实现快速录入。
（3）卒中质控统计
1).卒中急救路径可以与诊断、症状等信息相关联，作为进入路径的标准或前提条件。
2).定义卒中急救路径，录入路径基本信息如名称、创建者、创建时间等。
3).能创建基于卒中急救业务流程的临床事件，包括名称、编码、对应的诊疗记录等。
4).临床事件可灵活绑定诊疗记录。
5).可创建对应的质控点，包括时限类质控（溶栓、取栓），出径提醒质控。
6).可根据质控事件及质控点自动生成可视化的质控时间轴。
7).可以查询当前所有在科病人，病人列表字段包括：状态（在科）、病人 ID、门诊号、姓名、性别、 年龄、住址、来院方式、腕带绑定情况等。
8).可动态展现卒中患者数据路径图，可以清晰查看卒中患者的诊疗路径和时间节点，支持大屏展示。（须提供系统截图证明，需要展现卒中急救患者的时间节点轨迹图，可以是竖形时间轴或者轨道 轨迹图的方式，完成的时间节点能够不同的颜色展示。）
9).在病人列表中点击病人姓名，查看诊疗过程记录。
10).可显示所有路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间，可直观区分院外事件点、院内事件点。
11).可显示当前诊疗信息列表，字段包括：路径提醒名称、状态、创建者、创建时间、更新者、更新时间。
12).支持同时进入多条路径，可以切换显示。
13).对时限类提醒和建议类提醒有清晰的图标或颜色显示，能够一目了然的了解当前的质控标准执行情况。可实现最新质控指标并在质保期或维保期内免费更新。统计查询时间段内卒中急救患者人数、入径人数、患者入径率。
2 、胸痛中心信息管理系统
建立胸痛急救系统，支持患者基础问诊、基础检查、基础治疗及相关手续的登记，可通过胸痛急救项目和专用胸痛急救病历提供精准诊断、危险评估和恰当的治疗手段，结合终端时间轴、检验检测等数据 自动采集，确保患者的救治流程体现到患者电子病历里，病种发生发展、处置状况和各横断面的所有信息上报平台，为胸痛急救提供数据平台支撑。
（1）胸痛急救电子病历系统
1).支持胸痛急救一体化电子病历模板，支持病历基于院内工作站或移动客户端的创建、修改、记录、 查阅、维护、归档、打印等功能；
2).支持结构化病情记录单功能，医护人员通过模板选择即可完成病情记录和体格检查信息，还需同时支持手工录入补充信息功能；
3).支持通过 OCR 扫描自动获取患者证件信息，同时支持手工录入；
4).支持通过对接医疗设备、第三方系统自动获取生命体征、检查检验数据、影像数据、心电图数据功能，可随时调阅、查看，在不具备对接条件情况下，需同时支持手工数据录入和上传；
5).支持胸痛诊疗的各类评分、评级功能
6).支持胸痛急救过程各类情况完整时间节点记录；
7).支持转归信息记录；
8).支持转诊功能，提供转诊过程信息记录；
9).支持急救运送途中的即时移动会诊与记录功能。
10).支持急救状态流转，根据急救不同阶段切换模板内容，前序与后继急救阶段病历内容自动提取与衔接；
11).支持病历列表查看及基于条件的查询筛选功能；
12).支持患者标签标识管理功能；
13).支持客户端扫描绑定监测设备从而建立患者病历与监测数据的关联功能，并同时支持解除绑定功能。
（2）胸痛绿通管理系统
1).支持针对胸痛患者监测数据的自动获取、实时监测、查看功能，提供 12 导联心电图、血压、血氧饱和度、血氧、血糖等生命体征数据的实时监测。
2).支持自动获取时间采集器扫描患者标签记录的时间数据；
3).支持记录患者救治轨迹数据，支持通过移动客户端 APP 实现快速录入；
（3）胸痛质控统计
1).胸痛急救路径可以与诊断、症状等信息相关联，作为进入路径的标准或前提条件。
2).定义胸痛急救路径，录入路径基本信息如名称、创建者、创建时间等。
3).可根据质控事件及质控点自动生成可视化的质控时间轴。
4).可以查询当前所有在科病人，病人列表字段包括：状态（在科）、病人 ID、门诊号、姓名、性别、年龄、住址、来院方式、腕带绑定情况等。
5).可动态展现胸痛患者数据路径图，可以清晰查看胸痛患者的诊疗路径和时间节点，支持大屏展示。（须提供系统截图证明，需要展现胸痛急救患者的时间节点轨迹图，可以是竖形时间轴或者轨道 轨迹图的方式，完成的时间节点能够不同的颜色展示。）
6).在病人列表中点击病人姓名，查看诊疗过程记录。
7).可显示所有路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间，可直观区分院外事件点、 院内事件点。
8).可显示已完成路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间，可直观看到事件点时间差。
9).可显示当前诊疗信息列表，字段包括：路径提醒名称、状态、创建者、创建时间、更新者、更新时间。
10).支持同时进入多条路径，可以切换显示。
11).可显示临床事件列表，包括临床事件名称、完成时间（临床事件管理服务监测到该事件相关的临床活动都已完成的时间）、执行人、是否超时、超时时间、延迟和拒绝理由等。
12).对时限类提醒和建议类提醒有清晰的图标或颜色显示，能够一目了然的了解当前的质控标准执行情况。可实现最新急诊质控指标并在质保期或维保期内免费更新。
13).支持两个病人胸痛急救时间轴的横向对比，便于分析和发现流程执行问题。
14).统计查询时间段内胸痛急救患者人数、入径人数、患者入径率。
自动查询时间段内统计胸痛急救患者未入径或变异出径原因占比。
（4）胸痛中心管理
1).胸痛中心直报系统:系统支持通过人工或系统审核 校验后，将胸痛患者的档案自动上传至国家胸痛中心数据填报平台，完成胸痛中心认证标准所要求有效信息的准确录入，基于内置规则库，进行合规及有效性检查并予以提示。支持上报纠错功能，注明错误原因并能快速跳转相应字段位置进行检查校对。

2）.胸痛车端急救系统:系统搭载于救护车出诊医生端上，负责接收出车任务、胸痛患者院前病历的填写、车载医疗设备信息的采集和回传以及绿通和各项检验检查的申请，实现患者“上车即入院”，实现对患者的远程视频救治和指导。

3).胸痛绿色通道管理系统:通过移动终端采集急诊胸

痛患者全程详细的诊疗信息。实现患者救治过程中重要时间节点采集、专科评分。提供可溯源的纸质报告打印功能。提供胸痛记录数据管理入口，实现胸痛记录的查询检索。

4).胸痛患者时间采集管理(基于(0);系统自动采集患者到达急诊科、彩超室、溶栓室、导管室、CCU就医全程时间节点，方便救治数据质量管理，优化救治流程。
（五）院前急救
院前急救协同平台
建立院前急救电子病历和告知系统，抢救现场快速建档，可实现院前急救救护车对院内的告知和交 接， 以及数据自动采集、实时传输。支持标准院前急救一体化电子病历模板和结构化病情记录单功能。
1).支持快速录入患者急救电子病历数据，主要包括患者信息、患者病史、体格检查、生命体征、诊断与处理、救治结果和交接记录内容。
2).支持移动会诊。
3).支持院前胸痛、卒中、创伤等院前评估功能。
4).支持院前急救过程各类情况完整时间节点记录和全程时间轴显示功能。
5).支持知情同意书填写、签署、打印以及与院内交接记录功能。
6).支持软件大屏全屏切换功能，显示院前急救告知信息。
7).支持在大屏幕上显示车牌号、患者姓名、性别、年龄、初步诊断等；
（六）配套硬件
1 、身份读卡器
1）.支持：社保卡、二代身份证、居民健康卡、磁卡等
2 、条码打印机
1）.打印方式：热转印和热敏模式
2）.打印宽度：104 毫米
3）.打印精度： ≥200 dpi
4）.支持纸张宽度：25.4 毫米至 108 毫米
3、推车
1）.整车简洁美观
2）.配置可升降机构，内置恒力升降结构,升降时轻巧便捷
3）.可搭载≤22 寸一体机电脑显示器
4）.超静音医疗脚轮
4、移动 PDA
1）.安卓系统/八核 1.8GHz/
2）.内存：4GB+/
3）.存储：32GB+/
4）.屏幕：5.2 英寸+，1920*1080+
5、打印机
1）.类型:激光打印机
2）.最大打印幅面A4
3）.分辨率:600X600dpi
6、腕带打印机
1）.打印方式：热敏
2）.分辨率：200dpi
3）.打印宽度：63 毫米
4）.接口类型：MiniUSB2.0；RS-232C
5）.电源电压：100-240V
7、标签打印机
1）.打印方式：热转印和热敏模式
2）.打印宽度：104 毫米
3）.打印精度： ≥200 dpi
4）.支持纸张宽度：25.4 毫米至 108 毫米
8、交接班大屏
55 英寸 1080P/触控触摸屏/主机：CPU i5/4G/16G，支持 Windows 系统
9、院前-车载移动终端
1）.操作系统：Android6.0+
2）.尺寸：7 英寸+
3）.存储：64G+
4）.系统内存：3G+
5）.摄像头：前置、后置
6）.屏幕类型：IPS
10、院前-车载视频录像机
1）.4G（三网通）/GPS/4 路 AHD1080 高清， 自带硬盘托架
2）.2.5 寸 1T 车载硬盘
3）.提供6 芯航空头的 IPC 接口支持集中供电，方便系统布线；
4）.提供两段分体式 10CM+4 米 GPS 延长天线
5）.配备车载专用 9-35V,宽电压 7 寸显示屏
6）.配备车载专用对讲手柄带 3 米弹簧线
11、院前-无线路由器
1）.频段：5G 双模，支持 SA/NSA
2）.LTE：B1/B3/B8
3）.接口：4 个千兆 Lan 口、1 个 Type-C 接口、1 个 SIM 卡安装槽
4）.管理：支持web 设置
5）.支持用户数：最大支持 32 个用户
12、绿色通道-RFID 发卡器
1）.工作频段 13.56Mhz
2）.读卡类型 MF\S50\S70 等 14443A 协议标签
3）.重量≥140G
4）.尺寸≥104mm×68mm×10mm
5）.读卡距离 0～80mm
6）.读卡时间＜100mS
7）.读卡速度 0.2S
8）.读卡间距 0.5S
9）.通讯接口 USB
10).工作温度-20℃—70℃
11).工作电压 5V
13、绿色通道-RFID 传感器
1).输入电压 24 ～ 48V
2).高频参数 2.45GHz 250K 速率 FSK 调制
3).低频参数 125KHz FSK 调制
4).激活距离小于 4 米（直径）
5).额定功率<12W
6).工作温度-25℃ ~ +75℃
7).通讯协议 TCP/IP
8).工作湿度≤90%
9).外壳材料 ABS
10).外形尺寸≥160*35(mm)
11).产品重量≥0.7KG
12）.含 POE 供电模块
14、绿色通道-RFID 有源标签
1).外形尺寸≥35mm×44mm×10mm
2).产品材质硅胶
3).产品颜色黑色
4).产品重量≥45g
5).包装瓦楞纸盒独立包装
6).工作湿度<95%
7).工作温度 0 ～ 50℃
15、绿色通道-移动 PDA
1).安卓系统/八核 1.8GHz/
2).内存：4GB+/
3).存储：32GB+/
4).屏幕：5.2 英寸+，1920*1080+
16 、采集套件
监护仪、呼吸机等床旁设备采集套件
三、其他要求
1、付款方式：项目交付验收合格后支付50%的合同价款，验收合格并稳定运行半年后支付45%的合同价款，质保期满后支付剩余的5%。
2、售后服务要求：
2.1、按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，免费质保期最短不得少于 3 年（自验收合格之日起），质保期满后维保费不高于合同价5%；
2.2、本项目系统正式启动后，供应商必须保证终身维护；
2.3、供应商随时电话响应，2 小时现场技术支持，4 小时内修复，特殊情况在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行；
2.4、供应商必须提供及时与完善的技术支持服务，以保证系统能够安全、高效地运行；
2.5、免费培训服务要求：培训的组织由采购人负责，培训的具体实施由原厂商或原厂商在本地的技术服务分支机构负责，
2.6、培训应包括但不限于：提供详细可行的培训 计划，明确培训对象、培训内容和时间安排等。成交人应组织培训工程师对相应业务受理人员应用软件 操作流程培训；业务审批操作人员培训及使用注意事项；管理人员系统运维培训、常见故障排除等，确 保相关人员正确操作直至熟练使用，提供用户使用手册；
2.7 中标供应商应用的所有软件产品必须是有 自主知识产权，并且在当地有办事处或子公司，同时要保证是合法的商品软件，若由此引起的第三方知识产权纠纷由中标供应商负责。
3、交货时间及地点：
（1）交货时间： 自签订合同之日起90天内全部交货安装完毕，并验收合格交付使用；
（2）交货地点：采购人指定地点。
4、本项目采购预算金额为人民币壹佰叁拾万元整 (¥1300000.00），最后报价超岀采购预算总金额的，将被视为无效响应文件。为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，评审小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效竞标处理。
5、 验收时成交人需提供由国家相关行政部门核准的合法有效的原件资格文件、软件著作权等资料原件， 采购人依此标准对成交产品按采购需求逐条核验，如无以上原件材料或响应文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购人将不予验收，按违约责任处理，采购人有权单方面解除政府采购合同，并上报政府采购监督管理部门，由此造成的损失由成交人负责。
6、本项目服务内容中所有内容均为实质性响应，不得存在负偏离，否则响应无效。
评标办法
1.价格分…………………………………………………………………………………………………40分

1.1以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为40分。

1.2价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×40分
2.项目实施方案分………………………………………………………………………………………32分

2.1系统建设方案分（8分）

评委根据招标文件要求，对投标人提供的项目实施方案中“系统建设方案”（包括但不限于：①总体建设目标、规划依据、需求分析，②设计方法、设计原则；③总体框架设计、业务架构设计、数据架构设计、技术架构设计方案等）内容进行独立评审并独立打分：

一档：三项评审因素经评委评审有一项合理、可行的，得4分；

二档：三项评审因素经评委评审有二项合理、可行的，得6分；

三档：三项评审因素经评委评审均合理、可行的，得8分。

2.2系统融合能力分（8分）

评委根据招标文件要求，对投标人提供的项目实施方案中“系统融合能力”（包括但不限于：与医院现有业务应用系统（含①HIS系统、②LIS系统、③PACS系统、④电子签名系统、⑤掌上医院系统等）的数据和系统层面对接的方案等）内容进行独立评审并独立打分：

一档：三项评审因素经评委评审有一项合理、可行的，得4分；

二档：三项评审因素经评委评审有二项合理、可行的，得6分； 

三档：三项评审因素经评委评审均合理、可行的，得8分。

2.3项目实施及管理方案分（8分）

评委根据招标文件要求，对投标人提供的项目实施方案中“项目实施及管理方案”（包括但不限于：①项目实施管理方案包括项目实施管理计划，②项目进度管理、质量管理，③文档管理、培训、应急措施、风险控制制度等）内容进行独立评审并独立打分：

一档：三项评审因素经评委评审有一项合理、可行的，得4分；

二档：三项评审因素经评委评审有二项合理、可行的，得6分； 

三档：三项评审因素经评委评审均合理、可行的，得8分。

2.4人员配备方案分（8分）

2.4.1投标人拟投入本项目的项目经理具有与本项目相关专业的本科及以上学历证书、信息系统项目管理师（高级）证书的，每有1项得2分，本项最多得4分。

2.4.2投标人拟投入本项目实施人员（项目经理除外），具有软件测试资格证书、信息系统项目管理师（高级）证书、高级网络信息安全工程师、安全集成证书、售后服务管理师证书、数据库认证专家证书的，每有1个证书类别得1分，本项最多得4分（同一人具备不同类别证书的，不累计得分）。
注：投标人于投标文件中提供以上拟投入人员的相关有效认证复印件及以上拟投入人员为投标人正式员工的相关有效证明材料（可以是拟签订的劳动合同、为其交纳的社保证明、工资流水发放证明等）。

3.售后服务方案分………………………………………………………………………………………18分

3.1评委根据招标文件要求，对投标人提供的“售后服务方案”（包括但不限于：①服务体系、服务内容，②故障解决方案，③专业技术人员及后续服务保障等）内容进行独立评审并独立打分：

一档：三项评审因素经评委评审有一项合理、可行的，得2分；

二档：三项评审因素经评委评审有二项合理、可行的，得4分； 

三档：三项评审因素经评委评审均合理、可行的，得6分。

3.2故障响应服务：本小项6分

 ①遇故障响应时间在1小时内提供远程服务，如无法解决可提供在10小时内到现场处置；得2分；

 ②遇故障响应时间在20分钟以上提供远程服务，如无法解决可在5小时内到现场处置，得4分；

 ③遇故障在20分钟内提供远程服务，如无法解决可在3小时内到现场处置，得6分。

3.3免费巡检维保服务：本小项共4分 

①质保期内提供到现场免费巡检维保服务，一年2次的，得2分；

②质保期内提供到现场免费巡检维保服务，一年3次的，得3分；

③质保期内提供到现场免费巡检维保服务，一年4次的，得4分。

3.4免费质保服务(2分):免费质保期超过3年以上的，每增加1年，得1分，本项最多2分。
4.履约能力分…………………………………………………………………………………………… 10分

4.1投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证 、ISO 20000 IT服务管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、软件和信息系统集成运维售后服务认证证书的（投标文件中提供有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），每有1项得1分，最多得5分。

4.2投标人2020年以来具有实施医院类似建设项目业绩的（投标人于投标文件中提供：①中标/成交通知书或合同复印件，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，每有一项业绩得1分，最多得5分。
 1 / 10

