## 封-1 招标工程量清单
|  | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造
|  | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
[5 empty] | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造
|  | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 | 桂林市中西医结合医院小广场改造 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 |  |  |  |  | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 桂林市中西医结合医院 | 桂林市中西医结合医院 |  | 造价咨询人: |  | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 江西银信工程造价咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间:
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。 | 1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
2、编制依据： | 2、编制依据：
（1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。 | （1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。
（2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。 | （2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。
（3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况； | （3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况；
工程费用变化的其它情况分析说明。 | 工程费用变化的其它情况分析说明。
（4）其他需要说明的问题 | （4）其他需要说明的问题
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 桂林市中西医结合医院小广场改造
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
桂林市中西医结合医院小广场改造
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
桂林市中西医结合医院小广场改造
分部分项工程
拆除工程
1 | 011605001001 | 混泥土路面拆除 | ㎡ | 184.63
厚度22cm
2 | 011605001002 | 混泥土路面拆除 | ㎡ | 184.63
厚度25cm
3 | 011605001003 | 路缘石拆除 | m | 58.21
4 | 011602002001 | 住院部门头拆除 | ㎡ | 30.32
材质：铝塑板
5 | 011602002002 | 住院部雨棚拆除 | ㎡ | 78.66
材质：耐力板
6 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 110.11
1.废弃料品种:混凝土路面、路缘石、门头
2.使用车辆：新型智能环保渣土车
3.工作内容：挖、装、运
4.运距:暂按10km
5.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算
7 | 010103002002 | 建筑垃圾消纳费 |  | 110.11
1.废弃料品种:混凝土路面、路缘石、门头
2.使用车辆：新型智能环保渣土车
3.工作内容：建筑垃圾消纳费
5.计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算
新建广场地面
8 | 010101001001 | 基层夯实 | ㎡ | 184.63
碾压夯实，密实度大于95%
9 | 050201002001 | 广场地面铺装 | ㎡ | 72.90
1.1:2水泥砂浆灌缝
2.600*600*40厚芝麻白荔枝面花岗岩
3.30厚1:3水泥砂浆
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
10 | 010404001001 | 混凝土垫层 |  | 20.07
1.150厚C20素混凝土
11 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | ㎡ | 133.83
1.250厚6%水泥稳定层
12 | 050201003001 | 平缘石 | m | 42.43
1.120*200厚芝麻白花岗岩平缘石
2.30厚1:3水泥砂浆
13 | 050201003002 | 花池立缘石 | m | 38.40
1.600*300*120厚灰色花岗岩
2.30厚1:3水泥砂浆
14 | 050201002002 | 鹅卵石地面 | ㎡ | 2.01
1.1:2水泥砂浆灌缝，表面平整
2.Φ40-Φ50卵石铺装
3.30后1:3水泥砂浆
15 | 050201002003 | 地雕地面 | ㎡ | 48.23
1.60厚灰色光面花岗岩，雕刻深度10mm
2.地雕内容由业主单位定制
新建广场绿植
16 | 桂050101018001 | 整理绿化用地 | ㎡
17 | 050101009001 | 种植土回(换)填 |  | 25.50
1.50cm种植土
18 | 桂050102017001 | 栽植红叶朱蕉 | ㎡ | 2.60
1.种类:红叶朱蕉
2.冠丛高:60-70
3.蓬径:35-40
4.单位面积株数:16株/平方
5.养护期:1年
19 | 桂050102017002 | 栽植红花檵木 | ㎡ | 4.70
1.种类:红花檵木
2.冠丛高:50-60
3.蓬径:35-40
4.单位面积株数:36株/平方
5.养护期:1年
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
20 | 桂050102017003 | 栽植杜鹃 | ㎡ | 6.20
1.种类:杜鹃
2.冠丛高:40-45
3.蓬径:30-35
4.单位面积株数:36株/平方
5.养护期:1年
21 | 桂050102017004 | 栽植细叶雪茄花 | ㎡ | 5.80
1.种类:细叶雪茄花
2.冠丛高:40-45
3.蓬径:30-35
4.单位面积株数:36株/平方
5.养护期:1年
22 | 050102012001 | 铺种草皮 | ㎡ | 31.50
1.草皮种类:马尼拉草
2.养护期:1年
3.铺种方式:满铺
23 | 050102001001 | 栽植三季红日本红枫 | 株 | 2
1.种类:三季红日本红枫
2.地径:8-10cm
3.株高200-250cm,冠幅150-200cm
4.养护期:1年
24 | 050102002001 | 栽植山茶 | 株 | 3
1.种类:山茶
2.冠丛高:150-200cm
3.蓬径:100-120cm
4.养护期:1年
25 | 050102004001 | 栽植天堂鸟 | 丛 | 2
1.种类:天堂鸟
2.株丛高:108-200cm，冠幅130-150cm
3.养护期:1年
26 | 050102004002 | 栽植龟背竹 | 丛 | 6
1.种类:龟背竹
2.株丛高:60-70cm，冠幅45-50cm
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3.养护期:1年
27 | 050102002002 | 栽植金叶女贞球 | 株 | 5
1.种类:金叶女贞球
2.冠丛高:80-100cm
3.蓬径:80-120cm
4.养护期:1年
28 | 050102002003 | 栽植红花继木球 | 株 | 2
1.种类:红花继木球
2.冠丛高:80-100cm
3.蓬径:80-120cm
4.养护期:1年
广场装饰
29 | 050305004001 | 座椅面层 | m | 14.04
1.40厚防腐木（免刷清漆2遍）
2.D50圆钢管
3.30厚1:3水泥砂浆
30 | 010401003001 | 座椅砌筑 |  | 2.70
1.M7.5 水泥砂浆 MU10标准砖
31 | 020801001001 | 座椅抹灰 | ㎡ | 13.20
1.侧面20厚1:3水泥砂浆
2.平面30厚1:3水泥砂浆
3.20厚灰色荔枝面花岗岩贴面
32 | 050307009001 | 百草园宣传栏 | 套 | 1
1.材质：镀锌钢板，面刷仿木色氟碳漆
2.尺寸：5.87*2.65m
33 | 010501003001 | 百草园宣传栏基础 |  | 0.08
1.C20混凝土
34 | 020112001001 | 文化墙 | ㎡ | 7.50
1.150厚灰色花岗岩
2.雕刻深度10mmm，内容业主定
3.C20混凝土基础
35 | 050301003001 | 定制铜像 | 套 | 1
1.材质：玻璃钢仿铜
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.尺寸：1.2*1.35m
新建门头
36 | 050303008001 | 琉璃瓦屋面 | ㎡ | 3.11
1.琉璃瓦屋面，含瓦头
2.详见图纸
37 | 010602001001 | 钢屋架 | t | 0.156
1.60*60*2镀锌方钢，30*20方钢龙骨等
2.详见图纸
38 | 020508019001 | 封檐板 | m | 5.34
1.200*15木作封檐板
2.面刷白色漆
3.详见图纸
39 | 020410001001 | 望板 | ㎡ | 9.02
1.15厚生态木
2.详见图纸
40 | 020505002001 | 木橼 | m | 25.90
1.15厚120宽木橼；
2.详见图纸
41 | 020403003001 | 木枋 |  | 1.11
40*75木枋
2.详见图纸
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
42 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 14.06
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
桂林市中西医结合医院小广场改造
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
桂林市中西医结合医院小广场改造
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 284.65 | 284.65 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 暂定金额(元) | 备注
桂林市中西医结合医院小广场改造
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | 材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 数量 | 暂估(元) | 暂估(元) | 确认(元) | 确认(元) | 差额(元) | 差额(元) | 差额(元) | 备注
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 合 计
2 | 其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。 | 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2 | 表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表 | 专业工程暂估价及结算价表 | 专业工程暂估价及结算价表 | 专业工程暂估价及结算价表 | 专业工程暂估价及结算价表 | 专业工程暂估价及结算价表 | 专业工程暂估价及结算价表 | 专业工程暂估价及结算价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 结算金额(元) | 备注
桂林市中西医结合医院小广场改造
1 | 专业工程暂估价
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。 | 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。 | 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。 | 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。 | 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。 | 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。 | 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3 | 表－12－3 | 表－12－3 | 表－12－3 | 表－12－3 | 表－12－3 | 表－12－3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 综合单价(元) | 合价(元)
桂林市中西医结合医院小广场改造
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 | 注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 | 注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 | 注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 | 注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 | 注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 | 注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 | 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 | 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 | 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 | 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 | 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 | 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。 | 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。 | 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。 | 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。 | 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。 | 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。 | 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4 | 表-12-4 | 表-12-4 | 表-12-4 | 表-12-4 | 表-12-4 | 表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 服务内容 | 费率(%) | 费率(%) | 金额(元)
桂林市中西医结合医院小广场改造
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； | 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； | 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； | 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； | 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； | 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； | 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；
投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。 | 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。 | 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。 | 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。 | 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。 | 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。 | 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表－12－5 | 表－12－5 | 表－12－5 | 表－12－5 | 表－12－5 | 表－12－5 | 表－12－5

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
桂林市中西医结合医院小广场改造
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-21 发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表 | 发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 编号: | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合 计
表－21 | 表－21 | 表－21 | 表－21 | 表－21 | 表－21 | 表－21 | 表－21 | 表－21

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000701001 | 市政人工 | 元
3 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
4 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010000102 | 型钢（综合） | t
7 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
10 | 010902002.1 | D50圆钢管 | t
11 | 012901031.1 | 方钢 | t
12 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
13 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
14 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
15 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
16 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
17 | 031319001 | 电焊丝 | kg
18 | 031330001 | 焊剂 | kg
19 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
20 | 031347003 | 水砂纸 | 张
21 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
22 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
23 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
24 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
25 | 040301001 | 砂（综合） | 
26 | 040301003 | 细砂 | 
27 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
28 | 040503005.1 | 卵石（40-50） | t
29 | 040503007.1 | 卵石（40-50） | t
30 | 040903001 | 石膏粉 | kg
31 | 041104010.2 | 20厚灰色荔枝面花岗岩贴面 | ㎡
32 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
33 | 050303001.1 | 防腐木 | 
34 | 050306001 | 周转板枋材 | 
35 | 050306003 | 周转板材 | 
36 | 050308008 | 板枋材 | 
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 050308008.1 | 200*15木作封檐板 | 
38 | 050501004.1 | 15厚生态木 | ㎡
39 | 052502007 | 垫木 | 
40 | 130106001 | 醇酸调和漆 | kg
41 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
42 | 130507001 | 防锈漆 | kg
43 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
44 | 133901001 | 防腐油 | kg
45 | 140101001 | 清油 | kg
46 | 140103002 | 熟桐油 | kg
47 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
48 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
49 | 143534001 | 石材保护液 | kg
50 | 143906001 | 氧气 | 
51 | 143907001 | 二氧化碳 | 
52 | 144103001 | 108 胶 | kg
53 | 144107001 | 乳胶 | kg
54 | 310301004 | 底瓦4# 260×175 | 张
55 | 310302004 | 盖瓦4# 220×110 | 张
56 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
57 | 322703001 | 农药 | kg
58 | 322901001 | 种植土 | 
59 | 341101001 | 水 | 
60 | 341508001 | 其他材料费 | 元
61 | 341508003 | 其他材料费 | 元
62 | 360701001.1 | 120*200厚芝麻白花岗岩 | m
63 | 360701001.2 | 600*300*120厚灰色花岗岩 | m
64 | 360901001.1 | 600*600*40厚芝麻白荔枝面花岗岩 | ㎡
65 | 360901002.1 | 地雕面砖 | ㎡
66 | B-C.1 | 新型智能环保渣土车运距10km 挖、装、运 材料费 | m
67 | B-C.2 | 建筑消纳费 材料费 | 
68 | B-C.3 | 百草园宣传栏 材料费 | 套
69 | B-C.4 | 文化墙 材料费 | ㎡
70 | B-C.5 | 玻璃钢仿铜材质铜像 材料费 | 套
71 |  | ◆商品砼◆
72 | 043103003 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20 | 
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
74 |  | ◆配合比◆
75 | 800101002 | 水泥砂浆细砂M7.5 | 
76 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
77 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
78 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
79 | 801101001 | 素水泥浆 | 
80 |  | ◆主材◆
81 | 050102102 | 大木枋材 | 
82 | 320101000.1 | 三季红日本红枫 | 株
83 | 320301000.1 | 红叶朱蕉 | 株
84 | 320301000.2 | 红花檵木 冠幅50-60 | 株
85 | 320301000.3 | 细叶雪茄花 | 株
86 | 320301000.4 | 山茶 | 株
87 | 320301000.5 | 金叶女贞球 | 株
88 | 320301000.6 | 红花檵木球 | 株
89 | 320301000.7 | 杜鹃 | 株
90 | 320701000.1 | 马尼拉草 | ㎡
91 | 320901002.1 | 天堂鸟 | 丛
92 | 320901002.2 | 龟背竹 | 丛
93 |  | ◆机械台班组成◆
94 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
95 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
96 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
97 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
98 | 140301004 | 汽油92# | kg
99 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
100 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
101 | 341103001 | 电 | kW.h
102 | 341103001 | 电 | kW·h
103 | 994701004 | 折旧费 | 元
104 | 994701005 | 检修费 | 元
105 | 994701006 | 维护费 | 元
106 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
107 | 994701008 | 其他费 | 元
108 |  | ◆机械◆
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
110 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
111 | 990514010 | 稳定土厂拌设备 300t/h 以内 | 台班
112 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
113 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
114 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
115 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
116 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
117 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
118 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
119 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
120 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
121 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
122 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
123 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
124 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班
125 | 991918002 | 刨边机 加工长度12000mm | 台班
126 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班
127 | 992102003 | 木工平刨床 刨削宽度 500mm | 台班
128 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班
129 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
130 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
131 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班
132 | 992502005 | 直流电弧焊机 功率 20kW | 台班
133 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
134 | 992521001 | 二氧化碳气体保护焊机 电流250A | 台班
135 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
136 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班
137 | 992902001 | 超声波探伤仪 | 台班
138 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
139 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
140 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班
141 | 993706001 | 绿篱机 | 台班
142 | 993707001 | 背式打草机 | 台班
143 | 993708001 | 推式打草机 | 台班
144 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 工程名称:桂林市中西医结合医院小广场改造 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
145 |  | 合 计