## Sheet1 (2)
工程量清单
工程名称：桂林市中西医结合医院医疗护理员培训中心装修改造项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 墙面、天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 228.22 |  |  | 刷乳胶漆两遍。多乐士、立邦等同等品牌，按实际工程量结算
2 | 装饰灯 | 套 | 6 |  |  | 欧普照明方60*60三色变光60W/亚克力灯罩/阻燃PP铁材质灯身
3 | 地胶拆除 | ㎡ | 93.62 |  |  | 按实际工程量结算
4 | 橡胶板楼地面 | ㎡ | 90 |  |  | 高级PVC地胶2.0mm厚（同质通透）
5 | 块料踢脚线 | ㎡ | 3.62 |  |  | 高级PVC地胶2.0mm厚，高度100㎜（同质通透）
6 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 12 |  |  | 按实际工程量结算
7 | 铝合金推拉窗 | ㎡ | 12 |  |  | 1、壁厚1.4mm 2、窗框、扇材质及规格:银色铝合金1.4mm厚窗框，90系列铝合金窗
8 | 定制墙柜 | ㎡ | 12.94 |  |  | 材质：15mm多层板，背板材料为12mm同色免漆多层板
9 | 海绵防撞条 | m | 40 |  |  | 4mm厚海绵防撞条
10 | 配线 BV3*4㎡ | m | 60 |  |  | 按实际工程量结算
11 | 塑料管 PC20 | m | 20 |  |  | 按实际工程量结算
12 | 凿(压)槽及恢复 | m | 20 |  |  | 按实际工程量结算
13 | 双联开关 | 个 | 5 |  |  | 250V 10A，暗装，视贝、德力西、公牛等同等品牌
14 | 暗装二三级插座 | 个 | 14 |  |  | 86型 ~250V,10A，视贝、德力西、公牛等同等品牌
15 | 暗装三级插座(空调插座） | 个 | 1 |  |  | 86型 ~250V,16A，视贝、德力西、公牛等同等品牌
16 | 饮水器 | 套 | 1 |  |  | 奥克斯YR-56温热型下置式水桶/双门防尘/缺水提醒/304不锈钢内胆/独立出水口/加厚抗压侧板/双重温控防干烧
17 | 洗手盆滤斗 | 个 | 3 |  |  | 1、材质：304不锈钢
18 | 门锁 | 套 | 1 |  |  | 不锈钢门锁
19 | 会议室音响系统 | 套 | 1 |  |  | 美国MANNI/JBL KP6012音箱(国内组装)*4+WS X8前级*1+ ws LX800专业功放+YUEPHOON M46一拖四会议话筒 +SHURE UGX10高级无线话筒+YUEPHOON209电源时序器
20 | 空调(台式) | 台 | 1 |  |  | 格力KFR-70LW/FNhAb-B1(WIFI)变频3P冷暖一级能耗/7210W制冷量功率2040W/966W制热量功率3100W/内机噪音29-47dB（A)/外机噪音≤56dB（A)/循环风量1200m³/h
21 | 操作台(双层） | 个 | 4 |  |  | 材质：15mm多层板免漆板.尺寸：长1.5宽0.65高0.75
22 | 凳子 | 张 | 50 |  |  | 材质：榉木方凳。尺寸：高50*宽25*长35，定制要求可以垛起8张
23 | 讲台 | 个 | 1 |  |  | 实木讲桌。尺寸：长0.75*宽0.55*高100
24 | 窗帘 | 米 | 22 |  |  | 单轨布艺窗帘：窗帘22米，轨道20米象牙白欧式静音方轨。布料材质为100%永久阻燃聚酯纤维，满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类9、阻燃标准
25 | 窗台清理及修补 | 项 | 1 |  |  | 窗台的清理以及窗台四周的抹灰及腻子涂料，窗、防盗网重新安装
26 | 卫生清理 | 个 | 6 |  |  | 原地胶拆除，地面自流平铲除，铝合金窗框周边抹灰打凿，水电预埋线管拆除，灯管拆除。等一些列工序产生的建筑垃圾
总计