	设备
	技术参数
	单价

（元）
	数量
（台）
	合计

（元）

	智能导检屏
	01、显示屏尺寸：≥21.5英寸
	3200.00
	11
	35200.00

	
	02、处理器要求：四核，≥1.5GHZ
	
	
	

	
	03、内存要求：≥1GB
	
	
	

	
	04、机器存储：≥16GB
	
	
	

	
	05、操作系统：Android ≥7.0
	
	
	

	
	06、分辨率≥1920*1080
	
	
	

	
	07、亮度≥250（cd/㎡）
	
	
	

	
	08、音频格式:MP3/WMA/AAC
	
	
	

	
	09、视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4
	
	
	

	
	10、支持分屏显示，可划分多个显示区域；
	
	
	

	
	11、支持分布式部署，集中化管理；
	
	
	

	
	12、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；
	
	
	

	
	13、安装方式要求：壁挂安装；
	
	
	

	
	14、设备满足医用环境需要，可消毒，可擦拭.
	
	
	

	手写签名屏
	01、屏幕类型：液晶
	3200.00
	1
	3200.00

	
	02、分辨率≥1280*800
	
	
	

	
	03、透光率≥80%
	
	
	

	
	04、亮度≥250（cd/㎡）
	
	
	

	
	05、对比度≥800
	
	
	

	
	06、点击次数≥30万次
	
	
	

	
	07、感应力度≥20（g）
	
	
	

	
	08、响应时间≤14ms
	
	
	

	
	09、接口：USB A
	
	
	

	
	10、尺寸≥10.1英寸
	
	
	

	
	11、设备满足医用环境需要，可消毒，可擦拭
	
	
	

	合  计
	38400.00

	商务条款
	1、报价含13%增值税，含运费、人工安装费、布线及相关辅材；

2、报价包含医院信息系统对接以及程序安装、数据传输、接口调试等全部费用，保证设备正常使用；
3、整机质保不少于12个月；

4、付款方式：项目交付验收后支付合同金额90%，质保期满后支付合同金额10%（无息）。


