数量：1块                               控制价：10万元

头颅全景探测器配件参数要求

- 1.▲头颅侧位臂左右安装任意选择

- 2.▲影像探测器

- 3.全景、头颅探测器: CMOS平板,像素尺寸≤100*100微米

- 4.有效高度:全景片 151mm≤；头颅片≤226 mm

- 5.质保期：≥1年

- 6.▲匹配我院口腔科现有口腔X射线数字化体层摄影设备

- 设备型号：Pan eXam plus 卡瓦盛邦